广东茂名幼儿师范专科学校茂名校区新建食堂和学生宿舍7-12区（诚苑、朴苑、真苑、雅苑、和苑、廉苑）

安装电梯项目报价单

报价单位：                               报价日期：

联系人：                                 联系电话：

一、货品清单

	序号
	名称
	规格
	数量（台）
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	电梯
	载重量1000kg、运行速度1.0m/s、停站数6层，井道尺寸(最小净空)宽2400mm，深2300mm，基坑深度1600mm，顶层高度4600mm，提升高度

18.9m，停站数6层
	6
	
	
	乘客电梯(兼无障碍电梯)参照无机房乘客电梯进行土建设计,电梯门套选用深灰色大理石门套。

	2
	电梯
	载重量1600kg、运行速度1.0m/s、停站数2层，井道尺寸(最小净空)宽2200mm，深2800mm，基坑深度1800mm，顶层高度5000mm，提升高度

11.6m，停站数2层
	1
	
	
	乘客电梯(兼无障碍电梯)参照无机房乘客电梯进行土建设计,电梯门套选用深灰色大理石门套。

	合计
	7
	
	
	


注：以上报价包括货物、运输、安装、调试、税金等一切费用，40天内完成供货、安装。
1

